Wzór formularza ofertowego

O F E R T A

I.	Dane Dostawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość dostawy czterech agregatów prądotwórczych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

|  | Zadanie nr 1 1 szt. | Zadanie nr 2 | Zadanie nr 3 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 szt. | 1 szt. |  |
| Cena netto za agregat (zł) |  |  |  |  |
| Podatek VAT (zł) |  |  |  |  |
| Cena brutto za agregat (zł) |  |  |  |  |
| Wartość dostawy brutto (zł) |  |  |  |  |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |
| Serwis gwarancyjny (dojazd serwisu w godzinach) |  |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna agregatu - opisy, fotografie - (nr strony w ofercie) |  |  |  |  |

Wartość dostawy ogółem :

netto ……………………………….. zł (słownie:………………………………….)

pod.VAT……………………………..zł(słownie:………………………………….) brutto………………………………  zł (słownie:…………………………………..)

Oświadczam, że:

1. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Akceptuję warunki płatności oraz inne postanawiania umowy określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Oferowane agregaty spełniają wymagania SIWZ.

4. Dostarczę przedmiot zamówienia do miejsca jego zainstalowania (wraz z rozładunkiem na miejscu).

...........................................................

(podpis Wykonawcy)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załączniki:

1.	Dane techniczne agregatów prądotwórczych.

Załącznik do oferty

Porównanie danych technicznych

Dane techniczne agregatu prądotwórczego

Zadanie 1

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ i producent agregatu |  |
| 2. | Moc zespołu 45 kVA |  |
| 3. | Napięcie 230/400 V |  |
| 4. | Częstotliwość 50 Hz |  |
| 5. | Panel sterowania – ręczny |  |
| 6. | Obroty (r/min) 1500 |  |

Zadanie 2

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ i producent agregatu |  |
| 2. | Moc zespołu 70 kVA |  |
| 3. | Napięcie 230/400 kVA |  |
| 4. | Częstotliwość 50 Hz |  |
| 5. | Panel sterowania- ręczny |  |
| 6. | Obroty (r/min) 1500 |  |

Zadanie 3

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ i producent agregatu |  |
| 2. | Moc zespołu 27 kVA |  |
| 3. | Napięcie 400 / 230 V |  |
| 4. | Częstotliwość 50 Hz |  |
| 5. | Panel sterowania – ręczny |  |
| 6. | Obroty (r/min) 1500 |  |