SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO

na

„DOSTAWĘ  AGREGATÓW  PRĄDOTWÓRCZYCH”

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Stara Kornica

- Adres:

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica

- REGON:

030237724

NIP 496-021-37-25

- Internet:

http://www.kornica.org,

- Numer telefonu:0-83 358-78-22 , faks:0-83 358-78-93

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami

- Franciszek Kałużny – Wójt Gminy Stara Kornica

- Irena Maciejuk – Inspektor ds. bud.

- Numer telefonu: 0-83 358-78-22

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. Nr 12

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7³º -15³º

- Przedmiot zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia publicznego jest :

Dostawa  agregatów prądotwórczych w ilości 4 szt.

określonych poniżej jako zadania :

Zadanie nr 1.  Agregat prądotwórczy w ilości  1 szt.-  o mocy 45 kVA  w wersji otwartej z ręcznym panelem sterowania ,  chłodzony cieczą , wyposażony w mikroprocesor , fabrycznie nowy , z dostawą , rozładunkiem , pierwszym uruchomieniem , przeszkoleniem obsługi , z pełną dokumentacją na obiekt Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starej Kornicy”

Zadanie nr 2. Agregat prądotwórczy w ilości 2 szt.-  o mocy 70 kVA w wersji otwartej z ręcznym panelem sterowania, chłodzony cieczą , wyposażony w mikroprocesor , fabrycznie nowy, z dostawą , rozładunkiem , pierwszym uruchomieniem , przeszkoleniem obsługi ,

z pełną dokumentacją na obiekty :

- Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy

- stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej

Zadanie nr 3. Agregat prądotwórczy w ilości 1 szt.  - o mocy 27 kVA  na kołach , w wersji otwartej z ręcznym panelem sterowania , chłodzony cieczą , wyposażony w mikroprocesor , fabrycznie nowy , z dostawą , rozładunkiem , pierwszym uruchomieniem, przeszkoleniem obsługi, z pełną dokumentacją na potrzeby przepompowni ścieków.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

## Informacje o przetargu:

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

## Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

A. Formularz oferty.

- Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych .

- Oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych do agregatu na okres nie mniejszy niż 10 lat.

- Dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego ,    pok. Nr 12.

- Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

„Dostawa agregatów prądotwórczych”

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2

ustawy  prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).

- Parafowany przez dostawcę projekt umowy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający)

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo zaświadczenie o utrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zwrotne i społeczne, lub nie uzyskał zgody na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Certyfikat ISO system zarządzania jakością wprowadzony przez producenta oferowanego agregatu.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę.

## Rodzaj porozumiewania się i przekazywania dokumentów.

Forma przekazywania dokumentów - droga pocztowa i fax.

- Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez 30  dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania  zamówienia  w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

## Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

  - cyfrowo i słownie w złotych polskich,

  - cena netto, podatek VAT, cena brutto, cena powinna uwzględniać cenę urządzenia wraz z kosztami transportu., rozładunki i próbnego uruchomienia agregatów,

c) zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

## Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:                                           Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem                                             Cena – 100 %                                                                                                                 Sposób dokonywania oceny wg wzoru : ocena [ (Cn: Cb) x 100 ] x waga

Gdzie : Cn – cena oferty o najniższej cenie , Cb – cena oferty badanej

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Dostawca zapłaci zamawiającemu 0,2 % tytułem kary umownej za każdy dzień

przekroczenia terminu wskazanego w rozdz. X.

- Warunki wymagane od wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy dostawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim dostawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej www.kornica.org   bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.

Urząd Gminy w Starej Kornicy pok. Nr 12.

- Termin składania ofert: 31.05 2007 r.  do godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert:   31.05.2007 r. o godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy , którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu oferentowi.

- Przyszłe zobowiązania  dostawcy  związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla dostawcy przepisami kodeksu cywilnego

tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

zamówienia oraz  gwarancji .

- Projekt umowy  stanowi załącznik do SIWZ Nr 2

- Środki odwoławcze:

W postępowaniu tym dostawcom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze:

- protest (art. 180 –1 8 ustawy),

- odwołanie (art.184 –193 ustawy) oraz

- skarga do Sądu (art.194 –198 ustawy).

- Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm., oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

1. Wzór oferty  – zał. Nr 1

2. Projekt umowy  - zał. Nr 2

3. Oświadczenia – zał. Nr 3 i 4

Zatwierdził

/-/ Wójt Gminy

mgr Franciszek Kałużny

Stara Kornica, dn. 10.05.2007 r.