Stara Kornica, dn. 18.05.2007 r.

W Y J A Ś N I E N I E

DOTYCZY: SIWZ na „Dostawę agregatów prądotwórczych”

- Zadanie Nr 1 , 2 i 3

a/ wymagane –  1500 obrotów / min

b/wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

(- zmiana 1 strony umowy w załączeniu

- zmiana oferty i załącznika do oferty w załączeniu

- zmiana w dziale X SIWZ  w załączeniu)

c/ pełna dokumentacja to: instrukcja obsługi, ogólne wytyczne do wykonania niezbędnych

instalacji i montażu agregatów będących przedmiotem przetargu, karty gwarancyjne,

certyfikaty i deklaracje zgodności dotyczące tych agregatów.

- Zadanie Nr 3

Agregat o mocy 27 kVA – umocowany na przyczepie obudowanej z homologacją

z prędkością przemieszczania 50-60km /godz.