Stara Kornica, dn. 25.05.2007 r.

W Y J A Ś N I E N I E  N R  2

DOTYCZY: SIWZ na „Dostawę agregatów prądotwórczych”

- Projekt umowy

Zmienia się pkt 1 i 2 § 4 w następujący sposób:

- pkt 1. „Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone agregaty  na okres               3 lat licząc od dnia podpisania protokołu”

- pkt 2 „Dostawca prowadzi serwis gwarancyjny i po gwarancyjny”

- Zadanie Nr 1 , 2 i 3

a/ wymagana moc agregatów podana w SIWZ-  jest to moc znamionowa (ciągła)

b/ Zamawiający nie dopuszcza zastosowania silnika na 3000 obr/min

c/ Pełna gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny i zużytych części i materiałów.

Przeglądy okresowe wchodzą w zakres gwarancji, częstotliwość przeglądów okresowych

zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zadanie Nr 3

Agregat o mocy 27 kVA – w  wersji obudowanej /wyciszonej i umocowany na przyczepie

z homologacją