SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej  60 000 EURO

na

„Budowę sieci wodociągowej

na terenie Gminy Stara Kornica”

Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina  Stara Kornica

Stara Kornica 191

08-205 Kornica

REGON:  030237724

Internet:  http://www.kornica.org,

Numer telefonu : 0-83 358-78-22 ,  faks : 0-83 358-78-93

Godziny urzędowania : 7³º -15³º .

Rozdział II .Tryb udzielenia zamówienia

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr.164, poz.1163 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

Rozdział III. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami

- Franciszek Kałużny – Wójt Gminy Stara Kornica

- Irena Maciejuk – Inspektor ds. budownictwa

Rozdział IV. Opis przedmiot  zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej długości 4.202 mb Ø 110

Zakres prac obejmuje wykonanie robót z powierzonych przez Zamawiającego materiałów.

2.Kody opisujące przedmiot zamówienia

Słownik CPV

Główny przedmiot: 45232150 -08 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wód.

Rozdział V. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział VI. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie  przewiduje zamówienia uzupełniającego .

Rozdział VII. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Rozdział VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.10.2007 roku

Rozdział IX. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Rozdział X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 	            oceny  spełniania warunków

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , co oznacza, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem – dokumentami potwierdzającymi

spełnianie tych warunków są dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust.4 .

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków są dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 6  SIWZ.

3.Udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie.

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych warunków są dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust.2, 4, 5, 6, 7 SIWZ.

5.Ocena spełnienia warunków odbędzie się zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń , których wykaz zawiera

Rozdział XI SIWZ.

6.Z zastrzeżeniami określonymi w ustawie i w SIWZ , do oferty  muszą być dołączone oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XI SIWZ.

7.W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierać będą błędy zamawiający

wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba  że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.Zamawiajacy może wezwać w wyznaczonym terminie wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego dotyczących usług, dostaw, robót budowlanych.

9. Nie zgadzanie się na przedłużenie okresu związania ofertą spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Rozdział XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą.

1.Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy prawo                             zamówień publicznych – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie oferenta o nie wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ust.1 prawo zamówień publicznych – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.

4.Wycenę robót sporządzoną na podstawie załączonego przedmiaru robót , który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

5.Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczeń ,że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem  i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania.

7.okumenty stwierdzające , że osoba –kierownik prac wskazany przez wykonawcę posiada uprawnienia (kserokopia uprawnień).

Rozdział XII . Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

1.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim

3.Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę                          uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający

jej dekompletacji.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się

termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 12.                                                                                    9. Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

# „Oferta na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Stara Kornica”.

10.Wykonawca może przed terminem składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.

11.Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty, według

takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną

ofertę musi jednocześnie wskazywać , które postanowienia oferty są zmienione.

12.Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego

żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do

wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do

żądania zwrotu oferty.

Rozdział XIII .Informacje o sposobie porozumiewania się

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz

Informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

2.Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres

Zamawiającego.

3.Zamawiajacy udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom , którzy pobrali

SIWZ , z zastrzeżeniem określonym w art.38 ust. 1ustawy oraz zamieści na stronie

internetowej urzędu.

4. Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej proszeni są o telefoniczne

zgłoszenie tego faktu celem wpisania ich na listę wykonawców pobierających specyfikację.

Rozdział XIV. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział XV: Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30  dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI .Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania  zamówienia  do dnia 31.10.2007 r.

Rozdział XVII. Miejsce i termin składania ofert :

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym  terminie do 10.10.2007 do godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy , pokój nr 12 , piętro.

- Wykonawca , który osobiście składa ofertę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty  z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień , godzina) oraz numerem , jakim oznakowana została oferta.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania .

Rozdział XVIII.  Miejsce i termin otwarcia  ofert:

1.	Termin otwarcia ofert:  10.10.2007 r.  godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy , pok. nr 12 , piętro.

2.	Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, 	                                                                                                    	nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także  	informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 	warunków płatności zawartych w ofercie.

3.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku

Nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na pisemny

wniosek wykonawcy , informacje podane podczas otwarcia ofert.

Rozdział XIX.Opis sposobu obliczania ceny

Cena powinna być podana:

1. cyfrowo i słownie w złotych polskich,

2. cena netto, podatek VAT, cena brutto całego zadania,

3. zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny

4. rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu  (PLN)

5.celem obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem VAT należy wykonać wycenę ofertową

Prac – zakres robót musi być zgodny z zakresem ujętym w załączonym do SIWZ

przedmiarze robót , który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział XX.Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przestawione wyżej

kryterium .

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu .

4. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach , będzie wyrażona w

punktach ( 1 % = 1 pkt).

- Oceny ofert w zakresie przedstawionym powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad :

Cena – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych

przedstawionych przez wykonawców. Ocena z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość

punktów, zaś oferta z wyższą ceną , liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, według

następującego wzoru :

Cena minimalna

Cena porównywalna   x 100 x 100 % x liczba członków komisji

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

Rozdział XXI. Warunki umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu oferentowi.

- Umowa zostanie zawarta uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi załącznik Nr 4 do  specyfikacji.

Rozdział XXII. Ogłoszenie wyników przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych  w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego :

www.kornica.org . Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Rozdział XXIII. Środki odwoławcze:

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze:

- protest (art. 180 –183 ustawy).

Rozdział XXIV. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników do SIWZ:

1. Wzór  formularza oferty – zał. Nr 1

2. Oświadczenie – zał. Nr 2 i Nr 3

3. Projekt umowy  - zał. Nr 4

4. Przedmiar robót – zał. Nr 5  – 2 str.

Zatwierdził

/-/ mgr Franciszek Kałużny

Wójt Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dn. 18.09.2007 r.